ПИСЬМО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

26 августа 2002 г.

N 2510/8752-02-25

(Д)

В связи    с   сообщениями   руководителей   органов   управления

здравоохранением и  учреждений  здравоохранения  субъектов  Российской

Федерации   о  необоснованных  требованиях  некоторых  территориальных

органов Госстандарта  России  (ЦСМ)  при  проведении  государственного

метрологического   контроля   и   надзора   за   средствами  измерений

медицинского назначения доводим до сведения следующее.

При составлении    перечней    средств   измерений   медицинского

назначения  (СИМН),   эксплуатирующихся   в   ЛПУ,   и   графиков   их

периодической    поверки   необходимо   руководствоваться   документом

"Перечень  медицинских  изделий,  относящихся  к  средствам  измерений

медицинского   назначения   (СИМН)   и   подлежащих   государственному

метрологическому   контролю   и   надзору",   совместно   утвержденным

Госстандартом России 06.06.01 и Минздравом России 26.07.01.

Изделия медицинской техники,  не включенные в указанный  Перечень

(например,       ультразвуковая       диагностическая      аппаратура,

физиотерапевтические   приборы,   сушильные   и   сухожаровые   шкафы,

стерилизаторы и т.п.),  к СИМН не относятся и периодической поверке не

подлежат.

Одновременно сообщаем,   что   шкафы   сушильные,  сухожаровые  и

вытяжные,  стерилизаторы,  центрифуги  лабораторные,  печи  и   другое

технологическое   и   вспомогательное   оборудование,   применяемое  в

лечебно-профилактических  учреждениях,   не   является   испытательным

оборудованием  и  не  подлежит аттестации по ГОСТ Р 8.568-97.  Об этом

руководители ЦСМ уведомлены письмом Госстандарта России от 12.08.99  N

ВК-110-17/2852.

Заместитель Министра

А.В.КАТЛИНСКИЙ

26 августа 2002 г.

N 2510/8752-02-25