|  |  |
| --- | --- |
| **Положение датчика** | **Значение на насосе** |
| Датчик опущен | 0 |
| Шприц №1 | 30 |
| Шприц №1 | 92 |
| Шприц №1 | 140 |
| Шприц №1 | 235 |
| Датчик поднят | 255 |